ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-ЛОВЕЧ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

По реда на глава 8 а от ЗОП

ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА : Доставка на 1 брой нов санитарен автомобил за нуждите на ЦСМП -Ловеч

УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

І. Предмет на настоящата обществена поръчка:

Обект на настоящата обществена поръчка е „Доставки на стоки, осъществявани чрез покупка“ по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

Предмет на възлагане на настоящата обществена поръчка е: „Доставка на един брой санитарен автомобил за нуждите на Център за спешна медицинска помощ – Ловеч“ , напълно оборудван съгласно техническата спецификация неразделна част от документацията.

В настоящата поръчка не се предвиждат обособени позиции. Не се предвижда възможност за предоставяне на варианти в офертите.

ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

1. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

1.1. В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на изискванията, регламентирани от Закона за обществени поръчки и обявените от Възложителя изисквания в настоящата документация и публичната покана.

1.2. Всеки участник може да представи само една оферта. Всички документи, които са на чужд език, се представят и с превод на български език. заверен от участника с текст за отговорност за верността на превода

1.3. Не се допуска представянето на варианти.

1.4. Едно и също физическо или юридическо лице участник в процедурата може да участва само в едно обединение.

1.5. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка е длъжен да заяви в офертата си дали при изпълнението на поръчката ще използва или не подизпълнители.

1.6. Лице, което участва в обединение или е дало съгласието си и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелно оферта.

1.7. Не може да участва във възлагането на обществената поръчка лице, съответно Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, при който е налице някое от следните обстоятелства:

а) осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за:

- престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

- подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

- участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

- престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

- престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

б) обявен в несъстоятелност.

в) е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

г) има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от ДОПК към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;

д) е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице – се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си;

е) е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;

ж) при които лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП, са свързани лица по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с Възложителя или със служители, на ръководна длъжност в неговата организация;

з) които са сключили договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

С оглед спазването на изискванията на Закона за обществените поръчки (чл.47, ал.9), при подаване на офертата за участие, участниците удостоверяват липсата на горепосочените обстоятелства с една декларация, която се попълва, подписва и подпечатва, съгласно приложения образец.

В случай, че участникът участва като обединение/консорциум, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението /консорциума представят договора за създаване на обединението/консорциума в заверено копие.

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, декларацията по чл. 47 ал. 9 от ЗОП се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, горепосочените изисквания, се прилагат и за подизпълнителите. В този случай, декларацията по чл. 47, ал. 9  се представя за всеки един от подизпълнителите.

2. СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ, ОТНОСНО ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИМ ВЪЗМОЖНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИЯ

2.1. Участникът трябва да притежава валиден сертификат ISO 9001:2008 или еквивалент, с обхват „Търговия с автомобили, резервни части, аксесоари и авторемонтна дейност“.

2.2. Участникът трябва да притежава валиден сертификат ISO 14001:2004 или еквивалент за управление по отношение на околната среда за дейности продажба и гаранционен сервиз на МПС.

2.3. Участникът трябва да разполага със сервизна мрежа (собствени или упълномощени сервизи) на територията на Р. България осигуряваща гаранционна поддръжка и сервизно обслужване на предлагания санитарен автомобил , на разстояние не повече от 100 км. от ЦСМП – Ловеч .

2.4. Участникът трябва да притежава валиден сертификат за съответствие за предлагания модел МПС и копие от типовото одобрение на МПС.

2.5. В случай, че участника не е производител, следва да представи оторизационно писмо, с което производителят го оторизира да предлага, доставя и извършва сервизна дейност на произведените санитарни автомобили.

2.6. В случай, че участника не е производител на санитарни автомобили следва да декларира, че предлаганите от него санитарни автомобили ще отговарят на изискванията на стандарт ЕN 1789:2007+А1:2010 или еквивалент.

2.7. Предлаганите санитарни автомобили трябва да отговарят на Директива 93/42/ЕЕС, и на стандартите, съгласно тази Директива или на еквивалентни на тях.

ІІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Изисквания към предлаганите санитарни автомобили:

1.1. Предлаганите санитарни автомобили да са нови, неупотребявани, серийно произведени не по-рано от 2014 г., не по –нисък от Евро 5 /Евро 6 , категория М1, отговарящи на Европейските изисквания за типово одобрение.

1.2. Декларация от участника, че ще предостави необходимите документи за регистрация съгласно изискванията на „Наредба № I-45 на МВР от 24.03.2000 за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторни превозни средства и ремаркета“, чл.12 (1), т.3 или чл.12 (8), осигуряващи регистрация на предлаганите автомобили с категория М1.)

2. Срок за изпълнение на поръчката:

Срокът за изпълнение на доставката е не повече от не повече от шест месеца, считано от датата на сключване на  договора за възлагане на поръчката.

3. Място на изпълнение на поръчката

Място за изпълнение на доставката, предмет на настоящата обществена поръчка е: гр. Ловеч,  ЦСМП – Ловеч, ул. „ Д-р С-Съев ” № 27.

4. Начин на образуване на цената:

Цената следва да бъде посочена в български лева без ДДС и да включва:

Цената включва цената на автомобила , доставка на автомобила до мястото на изпълнението, опаковка, транспорт, застраховки, митни сборове, гаранционна поддръжка и сервизно обслужване.

5. Гаранционен срок

Следва да има минимум:

5.1. За санитарния автомобил - не по-малко от 36 (тридесет и шест) месеца, след доставката, без ограничение на пробега;

5.2. За всички допълнително монтирани елементи и оборудване – 36 (тридесет и шест) месеца, след доставката.

5.3. Доставчикът трябва да осигурява преференциален прием на авариралите автомобили в съответните сервизни бази.

6. Условия и начин на плащане

Цената по договора ще се заплаща в български лева, по банков път, чрез 100 % (сто процента ) авансово плащане, в срок до 15 (петнадесет) календарни дни от подписването на договора , при представяне на проформа-фактура и безусловна и неотменима банкова гаранция за еквивалентната сума на авансовото плащане, издадена в полза на Център за спешна медицинска помощ – гр. Ловеч  и  валидна 60 (шестдесет) календарни дни след датата на изпълнение на договора.

Банковата гаранция за еквивалентната сума на авансовото  плащане ще бъде освободена съгласно условията на проекто – договора..

ІV. Стойност на поръчката:

Прогнозната и пределна стойност е в размер на 66 000 лв. без ДДС или 79 200 лв. с ДДС.

Ценовите предложения на участниците не следва да надвишават прогнозна стойност на поръчката. Възложителят ще отстрани от участие всеки участник, чиято оферта надвишава заложеният финансов ресурс.

Стойността на поръчката включва цената  на автомобила , както и цената за доставка на автомобила до мястото на изпълнението, опаковка, транспорт, застраховки, митни сборове, гаранционна поддръжка и сервизно обслужване.

V. Критерии за оценка на офертите:

Критерии за възлагане на поръчката е икономически най-изгодната оферта,  при оценка на предложенията и начин за определяне на тежестта им както следва:

За всяка отделна оферта, отговаряща на изискванията на ЗОП и на условията на настоящата документация, комисията изготвя комплексна оценка на база следните показатели:

К1- Предлагана цена за доставка на един брой санитарен автомобил – с максимален брой  точки – 70 т.

К2 – Предлаган срок за доставка – с максимален брой точки- 10 т.

К3 – Предлаган гаранционен срок – с максимален брой точки – 20 т.

Начин на определяне на комплексната оценка:

За критерия К1 - максималният брой точки  - 70 т. получава офертата на участника, предложил най-ниска цена, изчислена по следната формула:

К1 =Цена мин./Цена от  предл.   x  70  - цената е в български лева с вкл.ДДС .Тя може да бъде цяло или дробно число.Ако е дробно число  ,сезакръгля до втори знак след десетичната запетая( до стотинки).

За критерия – К2 – максимален брои точки – 10 т. получава офертата на участника, предложил най-кратък срок на доставка, изчислена по следната формула:

К2 = Срок мин./Срок от предл.    x 10

За критерия – К3 – максимален брои точки – 20 т. получава офертата на участника, предложил най-дълъг гаранционен срок, изчислена по следната формула:

К3 = Гар.срок от предл ./Гар.срок максимален  x 20

Крайно класиране на участниците

1. Крайното класиране на участниците се извършва по броя на точките, получени от всеки участник.

2. На първо място се класира участникът с най-висок брой точки.

3. На основание чл.71, ал.4 от ЗОП в случай, че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, когато е избран критерият по чл. 37, ал.1, т. 2 от ЗОП, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена и се класира на първо място тази офертата.

4. При условие, че и цените са еднакви, се сравняват оценките по показателя К2 – Предлаган срок за доставка и се избира офертата с по-голям брой точки по този показател.

5. Ако и по този ред не може да се извърши избор, комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.

VІ. Срок на валидност на офертите  60 /шестдесет/ календарни дни, считано от крайния срок за подаване.

VІІ.  ОФЕРТА

Подготовка на офертата:

Не се предвижда възможност за предоставяне на варианти в офертите.

При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от Възложителя условия.

До изтичане на срока за получаване на офертите, всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си.

Лице, което участва като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

Представянето на офертата задължава участника да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в настоящата покана, при спазване на Закона за обществените поръчки.

Представяне на офертата

Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, или чрез куриер.

При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ за входящия номер и дата.

Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан, прозрачен  или скъсан плик.

Съдържание на офертата

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от участника.

2. Представяне на участника, което включва: посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата;

3. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП, попълнен образец от настоящата документация.

4. При участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.

5. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация).

6. Документи за техническите възможности и квалификацията на участника, съгласно ЗОП и настоящата документация:

6.1. заверено копие на валиден сертификат ISO 9001:2008 или еквивалент, с обхват „Търговия с автомобили, резервни части, аксесоари и авторемонтна дейност“.

6.2. заверено копие на валиден сертификат ISO 14001:2004 или еквивалент, за управление по отношение на околната среда за дейности продажба и гаранционен сервиз на МПС.

6.3. списък-декларация, съдържаща списък с наименованията и адресите на сервизите, които участникът ще осигури за гаранционна поддръжка и сервизно обслужване на предлаганите санитарни автомобили.

6.4. заверено копие на валиден сертификат за съответствие за предлагания модел МПС и копие от типовото одобрение на МПС.

6.5. заверено копие на оторизационно писмо, с което производителят на санитарни автомобили, оторизира участника да предлага, доставя и извършва сервизна дейност на произведените санитарни автомобили;

6.6.  декларация от участника, че предлаганите от него санитарни автомобили ще отговарят на изискванията на стандарт EN 1789:2007+А1:2010 или еквивалент;

6.7. декларация от участника, че предлаганите санитарни автомобили отговарят на Директива 93/42/ЕЕС, и на стандартите, съгласно тази Директива или на еквивалентни на тях.

7. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за използване/неизползване на подизпълнители и списък с имената им, с посочване на вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие, попълнен образец от настоящата документация.

8. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител, попълнен образец от настоящата документация

9. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договора, попълнен образец от настоящата документация.

10. Техническо предложение по образец.

11. Ценово предложение по образец.

VІІІ. Изисквания към изпълнителя:

При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи и следните документи:

- Документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП и декларации за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП.

ІХ. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

1. Разглеждането , оценката и иоценка на офертите се извършва от длъжностни лица, определени от възложителя в заповед .

2. След получаване на офертите лицата по т.1 представят декларации за обстоятелствата по чл. 35, ал. 1, т. 2 , 3 и 4 от ЗОП.

3. Лицата по т.1 определят реда за разглеждане на офертите, като ги отварят, разглеждат, оценяват и класират в съответствие с предварително обявените условия.

4. За резултатите от работата си лицата по т.1 съставят протокол, който се представя на възложителя за утвърждаване, заедно с предаване на цялата документация.

ОБРАЗЕЦ №1

ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА

за участие в процедура по реда на Глава осем „а” от ЗОП с предмет

“Доставка на един брой санитарен автомобил за нуждите на Център за спешна медицинска помощ - Ловеч.”

ОТ 									ЕИК

седалище и адрес на управление

представлявано от

лице за контакти:

тел.                              факс:                       e-mail:                                                   .

### УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

С настоящото, Ви представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обявената от Вас по реда на глава VІІІ”а” от ЗОП процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на един брой санитарен автомобил за нуждите на Център за спешна медицинска помощ - Ловеч“.

1. Срокът за изпълнение на доставката е - ………………….

( но не повече от шест месеца, считано от датата на сключване на  договора за възлагане на поръчката).

2. Предлаганият от нас санитарен автомобил има следния гаранционен срок:

2.1. За санитарния автомобил - …… (но не по-малко от 36 (тридесет и шест) месеца, след доставката, без ограничение на пробега);

2.2. За всички допълнително монтирани елементи и оборудване – …… (но не по-малко от 36 (тридесет и шест) месеца, след доставката).

3. Предлагаме авариралите санитарни автомобили да бъдат приемани в наши сервизни бази в рамките на ………… часа, считано от датата на уведомяването за тяхната авария.

5. Декларираме, че предлаганите санитарни автомобили са нови, неупотребявани, серийно произведени не по-рано от 2014 г., не по –нисък отЕвро5 /Евро 6 , категория М1, отговарящи на Европейските изисквания за типово одобрение.

6. Декларираме, че ще предостави необходимите документи за регистрация съгласно изискванията на Наредба № І-45 на МВР от 24.03.2000 за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторни превозни средства и ремаркета, чл.12 (1), т.3 или чл.12 (8), осигуряващи регистрация на предлагания автомобил.

Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата ни до изтичане на 60 (шестдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

Приложение : техническа спецификация.

Дата: .............             			                                                                               Подпис и печат: .............

Длъжност ,име и фамилия

ОБРАЗЕЦ №2

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

За   “Доставка на един брой санитарен автомобил за нуждите на Център за спешна медицинска помощ – Ловеч ”

От  ..................................................................................................................................................................................................................................................

(наименование на участника )

с адрес: .....................................................................................................................................................................................................................................

тел.: ............................., факс: ..................................., e-mail: ..........................................

ЕИК/БУЛСТАТ:...................................................................................

Регистрация по ЗДДС:........................................................................

Сметка IBAN:......................................................................................................................

BIC код на банката ...........................................................................................................

Банка: ...............................................................................................................................

### УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

След запознаване с условията на поръчката, заявяваме, че желаем да участваме в обявената от Вас по реда на Глава VІІІ”а” от ЗОП процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на един брой санитарен автомобил за нуждите на Център за спешна медицинска помощ – ЛОВЕЧ “ във връзка с което Ви представяме нашата оферта, както следва:

Предлагана цена за доставка на един брой  санитарен автомобил е:

……………………. лв. (словом…………………………………………лв.) без ДДС

и………………………. лв. (словом ………………………………лв.) с начислен ДДС.

Така предложената цена е фиксирана ,крайна , включва всички разходи за изпълнение предмета на обществената поръчка (вкл. цена на автомобила , цената за доставка до мястото на изпълнението, опаковка, транспорт, застраховки, митни сборове, гаранционна поддръжка и сервизно обслужване).

Посочената цена  не подлежи на промяна през целия срок на действие на договора за изпълнение на поръчката. Тя е крайната и максимална цена ( обща стойност ) която възложителят ще заплати за изпълнение на поръчката при условие ,че изпълнението бъде прието от възложителя изцяло и без забележки.

Забележка: Предлаганата цена да не надвишава 66 000 лева без ДДС и 79 200 лева с включен ДДС.

Дата……………….                                                                                                                        Подпис и печат:…………………………

Длъжност ,име и фамилия

ОБРАЗЕЦ №3

# ДЕКЛАРАЦИЯ

## По чл. 47, ал. 9 от ЗОП

Долуподписаният/ата............................................................................................,...........................................................ЕГН........................................ адрес:...............................................................................................................................................................,л.к.№...........................................,издадена на ..................................... г., от ............................................., гр. ...................................................... ,

ДЕКЛАРИРАМ ЧЕ:

1. Не съм осъждан(а) с влязла в сила присъда /Реабилитиран съм за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.

2. Представляваният от мен участник не е обявен в несъстоятелност.

3. Представляваният от мен участник не се намира в производство по ликвидация, нито в подобна процедура, съгласно националните ми закони и подзаконови актове;

4. Представляваният от мен участник няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, които са установени с влязъл в сила акт на компетентен орган и за които не е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът е установен.

5.Представляваният от мен участник: ................................................................... (посочете фирмата на участника)

- не е в открито производство по несъстоятелност;

- не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон или ако е чуждестранно лице: - не се намира в подобна процедура съгласно националните си закони и подзаконови актове - неговата дейност не е под разпореждане на съда и не е преустановил дейността си.

6. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

7. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

8. Представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

9. Информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за горепосочените обстоятелства, посочени в т.1-8 от настоящата декларация, служебно на възложителя:

Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за неверни данни.

Задължавам се при промени на горепосочените обстоятелства да уведомя Възложителя в седемдневен срок от настъпването им.

Дата: .............................                                                  ДЕКЛАРАТОР: ....................................

(подпис, печат)

Длъжност ,име и фамилия

ПОЯСНЕНИЕ: В случай, че участникът е юридическо лице, декларацията се подписва задължително от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП.

В случай, че участникът е обединение, декларация се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, съобразно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП.

Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията, която е на чужд език се представя и в превод,заверен с надпис за отговорност за верността на превода от декларатора.

ОБРАЗЕЦ №4

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният/ата......................................................................................................................................................................................................, адрес:........................................................................................................................................................,л.к.№..........................................., издадена на ..................................... г., от ............................................., гр. .......................................................................... ,

и с оглед участието в процедура провеждана при условията на глава осем „а” от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с обект: “Доставка на един брой санитарен автомобил за нуждите на Център за спешна медицинска     помощ - Ловеч.”

ДЕКЛАРИРАМ, че:

- При изпълнение на поръчката няма да ползвам/ ще ползвам  подизпълнител/и/.

(ненужното се зачертава)

2. Подизпълнителя, който ще ползвам е:. ...............…………………................. ...................................................................................

с ЕИК    .......................................... , представляван от ..................................................................................................................................

- Видът на работите, които ще извършва подизпълнителя са следните: ...................................................................

.............................................................................................................................................................

3. Делът на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчката ще бъде .........% от общата стойност на поръчката.

Известно ми е, че за деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313  от НК.

Дата: …………….2014 г.				          Декларатор: ……………………

/  подпис и печат /

Длъжност ,име и фамилия

ОБРАЗЕЦ №5

ДЕКЛАРАЦИЯ

на подизпълнителя

Долуподписаният/ата.......................................................................................... ................................................................................................,

адрес:............................................................................................................................................................,л.к.№..........................................., издадена  на ..................................... г., от ............................................., гр. .......................................................................... ,

с оглед участието в процедура провеждана при условията на глава осем „а” от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с обект: “ Доставка на един брой санитарен автомобил за нуждите на Център за спешна медицинска     помощ - Ловеч”

ДЕКЛАРИРАМ,

че сме съгласни да участваме в откритата процедура за възлагане на  обществена поръчка с горе цитирания обект, като подизпълнител на участник ………………………………………………….............……………...................................

Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител са:

.............................................................................................................................................................................................................................................................

Запознати сме, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител, нямаме право да участваме като участник в горепосочената процедура.

Във връзка с изискванията на процедурата, приложено представяме  документи съгласно посочените изисквания от възложителя в документацията за обществената поръчка

Известно ми е, че за деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313  от НК.

Дата: …………….2014 г.				                                                                Декларатор: ……………

/ подпис и печат  /

Длъжност ,име и фамилия

ОБРАЗЕЦ №6

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки

за приемане на условията в проекта на договора

Долуподписаният/ата........................................................................................................................................................................................... адрес:..............................................................................................................................................................,л.к.№...........................................,издадена на ..................................... г., от ............................................., гр. .......................................................................... ,

с оглед участието в процедура провеждана при условията на глава осем „а” от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с обект: “ Доставка на един брой санитарен автомобил за нуждите на Център за спешна медицинска   помощ – Ловеч ”

ДЕКЛАРИРАМ,

Запознат съм със съдържанието на проекта на договора и приемам/не приемам условията в него.

(ненужното се зачертава )

Дата: …………….2014 г.				          Декларатор: ……………

Длъжност ,име и фамилия

# ОБРАЗЕЦ № 7

# Д   О    Г    О    В    О    Р

/проект/

Днес, ......... .............   2014 год. в град Ловеч, на основание  чл. 101е, ал.1 от ЗОП и проведена процедура за „Доставка на един брой санитарен автомобил за нуждите на Център за спешна медицинска помощ –Ловеч“, се сключи настоящият договор  между:

- ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - град Ловеч , седалище и адрес на управление в

гр.Ловеч, ул.”Д-р Съйко Съев” № 27, ЕИК : 820183588 , представляван от Д-р Татяна Ганчева Борисова – Директор и Мая Илиева Трифонова  - гл.счетоводител, наричан по-долу в договора за краткост “ВЪЗЛОЖИТЕЛ” и

- ............................................................................................................................................. със седалище: ....................................

и адрес на управление на дейността :.......................................................................................................................................................................  регистрирано по ф.д. .......................................................... , Дан.№ ............................., ЕИК .................................................. , представлявано от ........................................................................................................................................................................ в качеството на .......................................... на Дружеството, наричано за краткост  “ИЗПЪЛНИТЕЛ”,  се сключи настоящият договор за следното:

І. ПРЕДМЕТ И СРОК НА ДОГОВОРА

Чл.1 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се съгласява да достави и да поддържа гаранционно един брой фабрично нов санитарен автомобил, наричан по-долу за кратко „автомобила“ съгласно Техническата оферта - неразделна част от този договор и срещу цена, посочена в Ценовата оферта на изпълнителя – неразделна част от този договор.

(2) Изпълнението на предмета по предходната алинея включва изпълнението на следните дейности:

1. доставка на един брой фабрично нов санитарен автомобил;

2. гаранционна поддръжка и сервизно обслужване на доставения санитарен автомобил.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да изпълни дейностите по ал. 2 в съответствие с изискванията на Техническата спецификация на     Възложителя – Образец №8 , Техническото и Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Образци № № 1 и 2, които са неразделна част от настоящия договор и в сроковете по раздел ІІ от настоящия договор.

(4) Мястото на доставка е: франко административната сграда  на            ЦСМП – Ловеч, гр. Ловеч, ул. „Д-р Съйко Съев ” №27

(5) С предаването на автомобила ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прехвърля на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ правото на собственост върху същия.

ІІ. СРОКОВЕ ПО ДОГОВОРА

Чл. 2. (1) Срокът за изпълнение на договора започва да тече от датата на подписването му.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да достави автомобила в срок до .......... (попълва се съобразно Техническото предложение на Изпълнителя) месеца, но не повече от шест месеца, считано от датата на подписване на договора.

(3) Срокът за гаранционна поддръжка и сервизно обслужване на доставените автомобили………………………………………………….. (посочва се съгласно Техническата оферта на изпълнителя), но не по-малко от 36 месеца, от датата на доставката.

(4) Срокът за гаранционна поддръжка за всички допълнително монтирани елементи и оборудване…………………..(посочва се съгласно Техническата оферта на изпълнителя), но не по-малко от 36 месеца, от датата на доставката.

ІІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 3. (1) Цената за изпълнение на настоящия договор е съгласно предложено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и прието от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Ценово предложение, а именно:

Ценовото предложение за доставка на един санитарен автомобил е ………………… (с думи …………………………………) лв. без ДДС или ………………… (с думи …………………………………) лв. с ДДС.

(2) Цената по ал. 1 съставлява цялостно възнаграждение, дължимо от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на доставката по този договор и включва цената на автомобила и оборудването, цената за доставка на автомобила до мястото на изпълнението, опаковка, транспорт, застраховки, митни сборове, гаранционна поддръжка и сервизно обслужване.

(3) Цената по ал. 1 е окончателна и не подлежи на промяна за срока на действие на договора.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ потвърждава, че цената за изпълнение на договора е единственото възнаграждение за изпълнение на дейностите по договора.

Чл. 4. (1) Цената по договора ще се заплаща в български лева, по банков път, чрез 100 % (сто процента ) авансово плащане, в срок до 15 (петнадесет) календарни дни от подписването на договора , при представяне на проформа-фактура и безусловна и неотменима банкова гаранция за еквивалентната сума на авансовото плащане, издадена в полза на Център за спешна медицинска помощ – гр.Ловеч и  валидна 60 (шестдесет) календарни дни след датата на изпълнение на договора.

(2) Банковата гаранция за авансово плащане се освобождава след представяне на следните документи:

- доставна фактура – оригинал.

- двустранно подписан и подпечатан приемо – предавателен протокол.

(3) Плащанията се извършват с платежно нареждане по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при:

Банка: ……………………….

IBAN: ……………………….

BIC: ………………………….

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговорената цена в сроковете и при условията на настоящия договор;

2. да получи доставката в срока и на мястото, посочено в чл. 1, ал. 4 ;

3. да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимите и налични документи и данни, намиращи се при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, необходими за изпълнението на договора;

4. да окаже на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимото съдействие и достъп до обекта и съответните документи за изпълнение на дейностите по договора;

5. да заплати доставенния автомобил и извършените услуги по реда и при условията, уговорени с настоящия договор.

Чл. 6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се е отклонил от изискванията, на които трябва да отговаря автомобила, посочени в чл. 1, ал. 3 от договора или не представи изискуемите документи относно автомобила, да откаже приемането му, както и да пристъпи към усвояване на сумите по представената банкова гаранция, докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни своите задължения съгласно договора.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи цената на доставения по този договор санитарен автомобил в размер и срокове, съгласно чл. 3 и чл. 4 от Договора.

Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. да изпълни предмета по чл. 1 от настоящия договор, в сроковете по чл. 2;

2. да предостави необходимите документи за регистрация съгласно изискванията на Наредба № I-45 на МВР от 24.03.2000 за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторни превозни средства и ремаркета, чл.12 (1), т.3 или чл.12 (8), осигуряващи регистрация на предлагания автомобил.

3. да прехвърли на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ собствеността върху автомобила и оборудването;

4. да осигури за своя сметка транспорта по доставката;

5. да осигури гаранционна поддръжка и сервизно обслужване на доставения автомобил;

6. при доставяне на автомобила да представи всички документи, посочени в  Техническото предложение на Изпълнителя.

7. да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за проблеми, възникнали при изпълнението на  договора и за мерките, предприети за тяхното решаване;

8.да определи длъжностно техническо лице, което ще упражнява контрол по изпълнение предмета на поръчката и да го съобщи на Възложителя.

Чл. 9. (1) Доставката ще се счита за неизпълнена докато Възложителя не получи всички документи по чл. 8, т. 6 от настоящия договор.

(2) Ако непредставянето на документи води до последващи разходи за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, тези разходи се покриват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 10. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема гаранция за качеството на санитарния автомобил и за годността му за употреба за срока, посочен в чл. 2, ал. 3 и 4 от датата на доставката му.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури сервизно обслужване за безвъзмездно отстраняване на всички повреди и отклонения от изискванията за качество, които са възникнали в рамките на посочения в предходната алинея гаранционен срок.

VІ. ПРИЕМАНЕ

Чл. 11. Автомобила следва да се предаде на мястото, посочено в чл. 1, ал. 4 на упълномощено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лице. За приемането и предаването се съставя приемателно-предавателен протокол, в два екземпляра, който се подписва от упълномощените представители на двете страни.

Чл. 12 (1) При предаването на автомобила ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото според обстоятелствата време да го прегледа за недостатъци.

(2) Рекламации относно качеството и скрити дефекти се правят в срок от 10 (десет) работни дни след откриването им.

(3) И след изтичане на гаранциионния срок по чл. 2, ал. 5 от договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен безвъзмездно да отстрани констатираните от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в рамките на гаранционния срок рекламации.

VІІ. ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА И СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ

Чл. 13. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури гаранционна поддръжка и сервизно обслужване на автомобила за срок от ....................................... (минимум 36 месеца), без ограничение на пробега.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури гаранционен период за всички допълнително монтирани елементи и оборудване за срок от ....................................... (минимум 36 месеца).

(3) Гаранционният срок започва да тече от датата на подписване на двустранния приемо-предавателен протокол за доставка на автомобилите.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури преференциален прием на авариралия автомобил в съответните сервизни бази в рамките на ........ (..........) часа

Чл. 14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира нормалното функциониране на автомобила, указано в Техническата спецификация и Техническото предложение при спазване на условията, описани в гаранционната карта.

Чл. 15. (1) Заявката за отстраняване на възникнала повреда на автомобилите се прави по телефон или писмено по факс  или имейл адрес.

(2) Заявката трябва да съдържа информация за: наличието на повредата, часа и датата, когато е констатирана.

VІII. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ.

Чл. 16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за точното изпълнение на дейностите по този договор, съобразно изискванията на Техническата спецификация, Техническата оферта и Ценовата оферта.

Чл. 17.(1) В случай на неточно и/или забавено изпълнението на която и да е от дейностите по настоящия договор, с изключение на задълженията, произтичащи от раздел VІІ „Гаранционна поддръжка и сервизно обслужване”, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,05% (нула цяло нула и пет на сто) от общата цена по чл.3, ал.1 без ДДС за всеки просрочен ден, но не повече от 25 % (двадесет и пет на сто) от общата цена.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи начислените неустойки от представената банкова гаранция в полза на ЦСМП – Ловеч.

ІX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 18. Настоящият договор се прекратява с пълно изпълнение на задълженията на страните по договора.

Чл. 19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може едностранно да прекрати договора с двуседмично писмено предизвестие, когато:

1. е започнала на процедура по ликвидация на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

2. е открито на производство по обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

3. спрямо ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се установи обстоятелство по чл. 47 от ЗОП, съгласно обявените условия на поръчката;

Чл. 20. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора, с отправянето на писмено предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без да предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ допълнително подходящ срок за изпълнение на съответното договорно задължение, в следните случаи:

1. ако е налице системно неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

2. при съществено неизпълнение на което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този договор.

Чл. 21. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право, с едномесечно писмено предизвестие, връчено на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да развали договора, ако възложителя не плати уговореното възнаграждение.

X. СПОРОВЕ

Чл. 22. Всички спорове, които могат да възникнат във връзка с настоящия договор, по повод неговото изпълнение или тълкуване, включително споровете, породени или отнасящи се до неговата недействителност или прекратяване, страните ще уреждат доброволно и добронамерено.

Чл. 23. Ако по пътя на преговорите не може да се постигне съгласие, всички спорове ще се решават от компетентния съд, определен по правилата на българското законодателство.

Неразделна част от настоящия договор са следните документи:

1. Техническо предложение – Образец №1

2. Ценово предложение – Образец №2

3. Техническа спецификация – Образец №8

Настоящият договор се подписа в три екземпляра – два за Възложителя и един за Изпълнителя.

Д О Г О В А Р Я Щ И :

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:………

ДИРЕКТОР ЦСМП:…………….

/Д-Р ТАТЯНА ГАНЧЕВА/

Длъжност ,име и фамилия

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: …………………

/МАЯ    ТРИФОНОВА /

ОБРАЗЕЦ № 8

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

| Изисквания към предлагания санитарен автомобил : Санитарен автомобил ТИП „С” – Стандартен |  |
| --- | --- |
| / Санитарен автомобил, предназначен и оборудван за оказване на спешна медицинска помощ, транспорт, манипулации и наблюдение на пациента/ |  |
| Техническа спецификация/ Изисквания | Техническа спецификация на Предлагания от участника автомобил |
| 1.1 Автомобилът да е серийно производство, произведен 2014 г. и отговаря на изискванията на Закона за движение по пътищата и Правилника за неговото приложение. |  |
| 1.2. Автомобилът да има европейско типово одобрение. |  |
| 1.3. Автомобилът трябва да отговаря на изискванията на действащият в момента стандарт EN 1789:2007+A1:2010 или еквивалент . |  |
| 1.4 .Шаси: |  |
| 1.4.1. Самоносеща метална конструкция. |  |
| 1.4.1.1 Максимална височина /измерена при нетна маса на автомобила, без антената/ до 3.00м. |  |
| 1.4.1.2. Максимална дължина /вкл. допълнително оборудване/ до 5.50 m. |  |
| 1.4.1.3. Максимална ширина /вкл. допълнително оборудване и странични прозорци/ до 2.70 m. |  |
| 1.4.2. Задната част на купето представлява пространството, в което могат да се извършват медицински дейности. |  |
| 1.4.3. Пълен достъп до санитарната част поне от две места: |  |
| 1.4.3.1.От дясната страна на автомобила през плъзгаща се врата; |  |
| 1.4.3.2. От задната страна на автомобила през една или през две врати. |  |
| 1.4.4. Анти-корозионно покритие ,с гаранция против пробив на панел не по- малко от 5 години; |  |
| 1.4.4.1. Долната повърхност на бронята трябва да е защитена чрез пластмасови предпазители. |  |
| 1.4.5. Основен цвят - бял. |  |
| 1.4.5.1. Допълнителен цвят: оранжев - цвят на покрива. |  |
| 1.4.5.2. Специфични опознавателни знаци : |  |
| 1.4.5.2.1. Оранжева, светлоотразяваща лента с 38 см минимална ширина, чийто горен ръб трябва да бъде на височината на дръжките на страничните врати и опасва цялата кола. |  |
| 1.4.5.2.2. Стикер с изобразена телефонна слушалка и номер 112, в същия цвят. Поставя се върху предните и задна врати. |  |
| 1.4.5.2.3. От двете страни на автомобила да се постави надпис с главни букви (с минимална височина 20 см и дебелина на линията 2 см) - СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ |  |
| 1.4.5.2.4. Огледално обърнат надпис “ЛИНЕЙКА” върху предния капак. |  |
| 1.5. Шофьорска кабина: |  |
| 1.5.1. Кабината трябва да бъде отделена от санитарния отсек чрез твърда вертикална преграда с плъзгащ се прозорец. Прозорецът трябва да позволява пряк визуален контакт с шофьора и трябва да бъдес големина около от 0.12 m2 до 0.24 m2 ; да бъде обезопасен срещу самоотваряне и да има подвижна щора или друго средство , предпазващо шофьора от светлината в санитарния отсек ( задната част на купето ,където се намира пациента ) |  |
| 1.5.2. Седалка за шофьора плюс една двойна седалка/или две единични /за пътници.Седалките са снабдени с три точкови инерционни колани със система за предварително натягане /две точки на закрепване за седалка в средата- без инерционен механизъм / |  |
| 1.5.3. Въздушни възглавници за шофьора и пътуващите до шофьора. |  |
| 1.5.4. Допълнително оборудване освен стандартното: |  |
| 1.5.4.1. Подвижна лампа, монтирана пред дясната седалка. Мощност на светлинния източник над 50W. |  |
| 1.5.4.2. 12 V куплунг за включване на лампата. |  |
| 1.5.4.3. Блок за контрол и управление на специалните звукови и светлинни сигнали. |  |
| 1.5.4.4. Пожарогасител сух тип, над 2.5 кг. |  |
| 1.5.4.5. Двузонен климатик – в шофьорската кабина и санитарния отсек. |  |
| 1.5.4.6. На арматурното табло трябва да има два извода за радио-оборудването на колата, единият от които (+12 волта и маса) за захранване директно от акумулатора на колата и един от антената. |  |
| 1.5.4.7. Шкафче за съхранение на инструменти и консумативи, необходими за поддръжка на автомобила. |  |
| 1.6.Санитарен/Медицински отсек: |  |
| 1.6.1.Минимални вътрешни размери |  |
| 1.6.1.1 . Дължина над 2.70 m. |  |
| 1.6.1.2. Ширина над 1.65 m. |  |
| 1.6.1.3. Височина над 1.75 m. |  |
| 1.6.2. Отварянето и затварянето на вратите трябва да бъде възможно както отвътре, така и отвън. Всяка врата трябва да се заключва и отключва отвътре без ключ. Отключване отвън с ключ в случай на заключена отвътре врата. |  |
| 1.6.2.1.Вратите на медицинския отсек трябва да могат да се задържат в отворено положение. |  |
| 1.6.3 .Звуков или светлинен сигнал трябва да предупреждава шофьора в случай на недобре затворена врата по време на движение на автомобила. |  |
| 1.6.4. Естествено осветление: |  |
| 1.6.4.1.Страничните и задни прозорци покрити с непрозрачно фолио на две-трети от височината. |  |
| 1.6.5. Изкуствено осветление: |  |
| 1.6.5.1.Осигурява достатъчна по интензивност осветеност в санитарния отсек. |  |
| 1.6.5.2.Необходимо е да има най-малко две различни степени на интензивност на осветлението. |  |
| 1.6.5.3.Включва се автоматично при отваряне на задната или странична врати на санитарния отсек. |  |
| 1.6.5.4. Ръчно включване/изключване на изкуственото осветление чрез превключвател, разположен на подходящо място в санитарния отсек. |  |
| 1.6.5.5. Над носилката е монтирана подвижна халогенна лампа /с мощност на светлинния източник над 50W/. |  |
| 1.6.6. Санитарният отсек трябва да е с добра акустична, термична и хидро изолация. |  |
| 1.6.7. Отоплението се осигурява от автономен отоплителен източник, когато колата е в движение и от електрическа печка 220V с термостат, когато колата е паркирана и захранена от ел. мрежа. Печките са инсталирани в санитарния отсек на подходящо място. Отоплителната система трябва да отговаря на EN 1789:2007 или еквивалент; 4.5.5.Отопление (за санитарен автомобил Тип С – затопляне на свеж въздух) |  |
| 1.6.8. Охладителна система – да отговаря на EN 1789:2007; 4.5.5.2- Охлаждане |  |
| 1.6.9. Вентилационна система – двупосочна (както нагнетателна, така и изсмукваща), управлява се от превключватели, разположени на подходящо място. Вентилационната система следва да осигурява минимум 20 промени на въздушния обем за час, когато автомобилът е в покой. |  |
| 1.6.10. Превключвателите за контрол на отоплението, охлаждането, осветлението, вакуумната помпа и вентилацията трябва да бъдат на едно командно табло на лесно достъпно място; |  |
| 1.6.11. В санитарния отсек трябва да има седалки с предпазни колани поне за двама души. Седалките са разположени (i) една откъм страната на носилката, приблизително на 2/3 от дължината на носилката откъм краката; (ii) другата откъм главата на носилката за улесняване на манипулациите върху лежащия на носилката пациент. |  |
| 1.7.Носилките следва да са сертифицирани за съответствие със стандарт EN 1865 или еквивалент. |  |
| 1.7.1. Основна носилка: |  |
| 1.7.1.1. Приблизителни размери 190х55 cm. Размерите следва да се измерват от най-външните краища. |  |
| 1.7.1.2 Носилката се монтира върху електрическа-механична платформа/маса. Платформата трябва да осигурява движения в посока нагоре и надолу; да бъде от неръждаема стомана, която да държи здраво най-широко разпространените модели носилки; Контролните механизми на платформата да са на контролно табло. Платформата трябва да е в съответствие с изискванията на EN 1789 или еквивалент. Носещият капацитет трябва да бъде минимум 180 кг. |  |
| 1.7.1.3.Необходима е регулируема облегалка от 0 градуса до 70 градуса или повече |  |
| 1.7.1.4.Носилката трябва да има четири сгъваеми колела с диаметър поне 100 мм, които падат при изваждане на носилката от линейката и позволяват лесно боравене само с усилията на един човек.Трябва да има минимум 360 градуса въртящи се колела откъм краката и поне две колела дабъдат снабдени с крачна спирачка ( Стандарт EN 1865 или еквивалент ) |  |
| 1.7.1.5.Носилката трябва да има предпазни сгъваеми перила , а покритието на носилката трбва да не е хлъзгаво и позволява лесно и пълно почистване с миещи препарати |  |
| 1.7.1.6. При вкарване в линейката , горния край на носилката трябва да е разположен на минимум 40 см от нивото на пода и на не по-малко от 110 см от тавана.Височината на носилката в горно положение трябва да бъде 85 до 90 см , докато в долно положение трябва да бъде до 40 см. Носилката не трябва да тежи повече от 45 кг ( Стандарт EN 1865 или еквивалент ) |  |
| 1.7.1.7. Носилката трябва да бъде снабдена със шест безопасителни колани. Носилката трябва да бъде снабдена с оригинален заключващ механизъм от производителя на оборудването. |  |
| 1.7.2. Сгъваема носилка "столче". Закрепва се на подходящо и лесно достъпно място. Покритието на столчето трябва да ползволява лесно и пълно почистване с течни миещи препарати . Максимално тегло на столчето 15 кг и товароподемност минимум 150 кг. |  |
| 1.7.3. Носилка “board type” за пациенти с травми на гръбначния стълб. Закрепва се на подходящо и лесно достъпно място.Носилката трябва да има здрава лека конструкция , проницаема за рентгеновите лъчи и по-лека от водата.Всяка от дългите страни на носилката трябва да бъде оборудвана с минимум три дръжки и с по две откъм страната на главата и краката. |  |
| 1.7.3.1 Носилката е снабдена с шест обезопасителни колани. |  |
| 1.7.3.2. Покритието на носилката трябва да позволява лесно и пълно почистване с течни миещи препарати |  |
| 1.8. Аспирационна инсталация |  |
| 1.8.1. Аспирационната инсталация трябва да осигурява вакуум с налягане минимум 65 кРа. |  |
| 1.8.2. На подходящо място,в близост до основната носилка откъм страната на главата е разположен извод за аспирация , снабден с аспирационен съд с обем минимум един литър ,клапан за регулиране на налягането и манометър. Аспирационния съд трябва да има гъвкав маркуч с накрайник. |  |
| 1.8.3. На подходящо място е поставен превключвател за включване и изключване на аспирационната помпа. |  |
| 1.9. Кислородна инсталация: |  |
| 1.9.1. Две бутилки за кислород, със спирателен кран, с обем най-малко 10 литра всяка, подходящо закрепени към автомобила; |  |
| 1.9.2. Чрез редуцил-вентили и манометри , монтирани на бутилките се осигурява необходимото налягане в инсталацията и индикация за налягане в бутилките; |  |
| 1.9.3. Бутилките са свързани с кислородната инсталация на автомобила ; |  |
| 1.9.4. Два стандартни кислородни изхода съгласно DIN EN 737 или еквивалент трябва да бъдат поставени в близост до основната носилка откъм страната на главата |  |
| 1.9.5. Две подвижни резервни бутилки за кислород (свързани с изходите ) с регулатор , овлажнител и дебитомер с максимален дебит не по-малко от 15 литра/ минута |  |
| 1.9.6. Доставят се необходимите инструменти за монтиране и демонтиране на бутилките за кислород |  |
| 1.10.Медицинският/Санитарният отсек трябва да бъде тапициран с материя, която да бъде устойчива на механични и химични повреди, както и да позволява лесно почистване чрез използуване на течни миещи препарати. Съгласно ISO 3795 или еквивалент степента на горене на всички материали от интериора трябва при тестване да бъде по-малка от 100 мм/мин. |  |
| 1.11. Всички инсталации в отсека за пациенти с височина над 700 мм не трябва да имат външни остри ръбове и трябва да завършват със заоблени краища |  |
| 1.11.1.При нормална употреба ,радиусът на извивката на външни ръбове ,които могат да влязат в контакт с ръцете , краката ,главата и т.н. трябва да бъде не по-малък от 2.5 мм,освен ако изпъкването е по-малко от 3.2 мм измерено от панела.В този случай минималният радиус на извивката не се прилага , ако ръбовете са заоблени и извивката не е по-голяма от половината от широчината й. |  |
| 1.11.2.Ръбовете на повърхностите трябва да са слепени по начин , който не позволява инфилтриране на течности.( Остър външен ръб се определя като ръб от твърд материал , чийто радиус на извивка е по -малък от 2.5 мм в радиус ) |  |
| 1.12. Подовото покритие трябва да осигурява адекватно сцепление за обслужващие включително при влажна повърхност; подовото покритие трябва да е трайно илесно за почистване.Ако подът не позволява оттичане на течности , трябва да се осигурят един или два дренажа.Подовото покритие трябва да бъде постоянно и да покрива цялата дължина и ширина на помещението ;то трябва да е без шевове,едно парче , не по-тънко от 1.5 мм.Покритието трябва да бъде най-малко на 100 мм плътно върху стените ,като краят е антикорозионен и плътно прилепен към стените. |  |
| 1.13.В Санитарния /Медицински/ отсек в близост до поставките за оборудване трябва да бъдат монтирани минимум четири 12V контакта за захранване на медицинското оборудване и минимум още три 220 V стенни контакта тип „Шуко”. Контактите на електрическите системи с различен волтаж следва да бъдат различни, така че да не се допуска погрешно включване на уредите. 12V DC захранващи уплунзи трябва да съответстват на стандарта на куплунга за захранване на електрическата запалка. |  |
| 1.14. Шкафчета, с общ обем най- малко 145 литра и поставки подходящи за медицинска апаратура, медикаменти и консумативи са разположени на подходящо място така, че да са лесно достъпни при манипулирането на пациент лежащ върху носилката. |  |
| 1.14.1.Шкафчетата да са защитени от самоотваряне, да имат подходящи заключалки на вратите,които се отварят нагоре така че да могат да се застопоряват в отворено положение. Шкафчето с медикаменти се заключва автоматично. |  |
| 1.15. В Санитарния/Медицински отсек има дръжка ,която се намира над носилката по надлъжната й ос. |  |
| 1.16. Две поставки за закрепване на инфузионни бутилки са позиционирани над носилката |  |
| 1.17. Двигател: |  |
| 1.17.1. Четиритактов, четири-цилиндров дизелов двигател с горивна система тип Common rail. |  |
| 1.17.2. Мощност на двигателя не по-малка от 90 kW. |  |
| 1.17.3.Разход на гориво за 100 km при смесен цикъл на движение не по- висок от 10 литра. |  |
| 1.17.4 .Да е в нормите на Евро 5 и по –добър за съдържанието на вредни вещества в изгорелите газове. Да се представи сертификат . |  |
| 1.18. Кормилно управление: |  |
| 1.18.1. Разположено от лявата страна на автомобила кормилно колело със сервоусилвател. |  |
| 1.18.2. Регулируемо по височина и в дълбочина кормилно колело. |  |
| 1.18.3. Автоматично блокиране на кормилната колона при извъждане на контактния ключ. |  |
| 1.19. Задвижване и скоростна кутия: |  |
| 1.19.1. Задвижване 4 х 2 . |  |
| 1.19.2. Механична скоростна кутия с не по-малко от 5 предавки (5+1 задна). |  |
| 1.20. Окачване: |  |
| 1.20.1. Предно, независимо с маслени или газови амортисьори |  |
| 1.20.2. Задното окачване трябва да отговаря на клас М1 стандарт от спецификацията на производителя. |  |
| 1.21 Спирачна система: |  |
| 1.21.1. Независима двукръгова, със сервоусилвател. |  |
| 1.21.2. Предни дискови спирачки. Задни дискови или барабанни спирачки. |  |
| 1.21.3. Антиблокираща спирачна система ABS; Електронна стабилизираща програма ESP; Спирачен асистент; Електронна система за разпределение на спирачната сила ; Електронна система за контрол на сцеплението; Асистент за потегляне на наклон. |  |
| 1.22. Гуми: |  |
| 1.22.1. Радиални, безкамерни – с размер на джантите не по-малък от 15 цола. Точният размер на гумите да бъде в съответствие със спецификацията на производителя. |  |
| 1.22.2. Резервна гума с нормален размер, осветено в червен цвят, монтирано фабрично на лесно достъпно място. |  |
| 1.23. Електрическа инсталация: |  |
| 1.23.1. Електрическата инсталация трябва да отговаря на тези клаузи от IEC 60364-7-708 или еквивалент, които са приложими за линейки. (Позоваването на IEC 60364-7-708 не е приложимо към оригиналното електрическо оборудване, което вече е покрито от типовото одобрение на базовия модел) |  |
| 1.23.2. Електрически извод за захранване 12 V –(+) на обща маса |  |
| 1.23.3. Акумулаторната батерията и алтернаторът отговарят на изискванията на EN 1789:2007 или еквивалент.; 4.3.3. Акумулаторна батерия и алтернатор за санитарен автомобил тип С. |  |
| 1.23.4. Допълнителната електрическа система/и ,приспособена към базовия модел е отделно от базовата ел.система и корпуса на шасито не се изполва за заземяване на допълнителните инсталации. |  |
| 1.23.5.Всички ел.вериге да са добре определени с ясно маркирани кабели. |  |
| 1.23.6.Всички ел.вериги в допълнителната електрическа система/и да имат отделен предпазител за претоварване. |  |
| 1.23.7. Предпазителите за електрическата система на автомобила и за допълнително монтирано оборудване трябва да са групирани в едно табло. |  |
| 1.23.8. Елекрическата система трябва да бъде така конструирана ,че да компенсира прекъсването на електрическото захранване и да подава приоритетно захранване за осветлението и медицинското оборудване. |  |
| 1.23.9.Два вградени инвертора за медицинския отсек ~ 220V/50Hz AC до 12V DC и 12V DC до ~220V/50Hz AC, всеки по 1000W |  |
| 1.23.10. Допълнителен ключ маса |  |
| 1.23.11. Водоустойчив контакт 220V монтиран на левият борд на автомобила, в близост до шофьорската врата.Служи за включване на захранващото устройство към мрежата 220 V ,когато колата е на паркинг. |  |
| 1.23.12.Мрежово захранващо устройство- осигурява зареждане на акумулаторната батерия от мрежата – 220 V при паркирен автомобил. Същото трябва да е с възможност да подава захранване 12V/10A. |  |
| 1.23.13. Когато автомобилът е включен към мрежа 220 V стартерът се блокира автоматично и не е възможно потеглянеот място. |  |
| 1.24. Специална сигнализация: |  |
| 1.24.1. Въртящи се сини сигнални лампи |  |
| 1.24.1.1. Трябва за бъдат поставени на покрива на линейката,като два светлинни източника са отпред,симетрично разположени спрямо надлъжнота ос.Отзад на средната линия по протежение на колата се поставя трети светлинен източник.Излъчваната светлина трябва да е с достатъчна интензивност, осигурена от халогенна лампа. |  |
| 1.24.2. Две сини допълнителни фарчета |  |
| 1.24.2.1. Трябва да бъдат инсталирани отпред на бронята на колата, всяко с мощност най-малко 50 W и да излъчват импулсна мигаща/ светлина. |  |
| 1.24.3. Два халогенни фара против мъгла/под стандартните/ , всеки с мощност най-малко 50 W. |  |
| 1.24.4. Два халогенни фара разположени над шофьорската кабина, в предната част на автомобила, всеки с мощност най-малко 50 W. |  |
| 1.24.5.Две мигащи оранжеви светлини |  |
| 1.24.5.1. Намират се в задната част на покрива на колата. Тяхната функция е независима от тази на сините светлини. Включват се при отваряне на задните врати. |  |
| 1.24.6. Сирената : |  |
| 1.24.6.1. Битонална, електромагнитна с минимална мощност - 50 W. Същата се издава така ,че издавания от нея звук да е насочен напред. Задължително трябва да се предвиди възможност за регулиране силата на звука от пулт в шофьорската кабина. |  |
| 1.25. Друга окомплектовка: |  |
| 1.25.1. Комплект от 5 бр. радиални безкамерни зимни гуми с джанти. |  |
| 1.25.2. Комплект резервни чистачки. |  |
| 1.25.3. Комплект резервни халогенни крушки за сигналните лампи. |  |
| 1.25.4. 220 V кабел с дължина над 20м за включване на автомобила към мрежата. |  |
| 1.25.5. Аптечка - според изискванията на закона. |  |
| 1.25.6. Вериги за сняг за двигателните колела. |  |
| 1.25.7. Въже за теглене |  |
| 1.25.8. Светлоотразителни триъгълници- 4 бр. |  |
| 1.25.9. Инструменти : |  |
| 1.25.9.1. Набор гаечни ключове /най- малко 5 бр.- десет размера плюс ключ за колелата/, |  |
| 1.25.9.2. Крик, |  |
| 1.25.9.3. Клещи- два вида, |  |
| 1.25.9.4. Три вида отвертки. |  |
| 1.26. Самостоятелно да се специфицират допълнително монтираното оборудване и системи с цел извънгаранционно обслужване. |  |
| 1.27. Автомобилът трябва да е снабден със следната документация на български език : |  |
| а) Наръчник за техническа поддръжка |  |
| б) Наръчник за експлоатация |  |
| в) Опис на оборудването на автомобила |  |
| г) Сертификат за кислородните бутилки |  |

Забележка: Навсякъде в техническата спецификация, където се посочва конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, сертификат, произход или производство, което би довело до облагодетелстването или елиминирането на определени лица или продукти, да се чете и разбира „или еквивалент”.

Изисквания към предлаганите санитарни автомобили :

  - Предлаганите санитарни автомобили да са нови , неупотребяване, серийно производство не по-рано от 2014 г. ,не по нисък от Евро 5 /Евро 6 ,категория М1,отговарящи на Европейските изисквания за типово одобрение.

  - Декларация от участника , че ще предостави необходимите документи за регистрация , съгласно изискванията на „ Наредба i-45 на МВР  от 24.03.2000 г. за регистриране,отчет , пускане в движение и спиране от движение на моторни превозни средства и ремаркета „ , чл.12(1),т.3 или чл.12 (8) ,осигуряващи регистрация на предлаганите автобуси с категория М1.

## Изготвил : Началник ремонтно звено,транспорт при ЦСМП –Ловеч инж.Н.Нешев

## Диплом за завършено висше образование сер. АЯ № 014251 от 10.03.1981  г. на ВИММЕСС Автомобилен транспорт Русе