ЦСМП - ЛОВЕЧ

НОМЕНКЛАТУРА – СПЕЦИФИКАЦИЯ – 2015 ГОДИНА

НА    МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ , ДЕЗИНФЕКТАНТИ  И ИНСТPУМЕНТИ,

По доставка съгласно публична покана

- 1. Абокат  № 18, 20, 22, 24

- 2. Апарат за кръвно налягане

3. Атравматични игли с конец  - № 3/0 ; 4/0 ; 2/0

4. Барабан за стерилизация – малък, среден и голям

5. Въздуховоди на Гьодел – 5,0см ; 6,0см ; 9,0см ; 10,0см ; 11,0см

6. Водачи за интубационни тръби – 2,0мм-S ; 4,0мм-М ; 5,0мм-L

7. Дезинфектанти за инструменти

8. Дезинфектанти  за ръце

9. Дезинфектанти за повърхности

10. ЕКГ – гръден електр. к-т и ЕКГ електродни щипки

11. ЕКГ – електр. гел 250 мл.

- 12. ЕКГ -  хартия ЕК 51

- 13. ЕКГ -  хартия  FUKUDA  63х30 ролка

- 14. ЕКГ -  хартия  KENZ  112x90x300  тефтер

- 15. ЕКГ -  хартия  110x140x100  FUKUDA 7202  тефтер

- 16. Хартия Дефибрилатор  KARDIOSERV ролка

- 17. Хартия Дефибрилатор SMART BIPHASIK- ФИЛИПС ролка

- 18. Регистрираща  хартия  Дефибр. SHILER-DEFICARD-5000 тефт.

- 19. Терморолка монитор „ DATASCOPE”

- 20. Електроди за ЕКГ

21. Есмарх гумен

22. Еднократен катетър за аспирация

23. Епруветка за коагулация V=2,9

24. Епруветка за кр.картина ЕДТА V=2,6

25. Епруветка за серум V=7,5

26. Игли еднократни № 20,22,26G

27. Игли хирургични режещи - оп. № В11F5010/11; В14F5010/14; G13F5020/13

28. Индикаторна хартия – синя

29. Иглодържател

30. Катетър  Бътерфлай

31. Кохер

32. Контейнер – стерилен 40мл за тест за наркотици

33. Кислородна маска за възрастни и деца „Ешман”

34. Комплект за новородено – стерилен - еднократен

35. Клампа умбиликална

36. Комплект  DK 812

37. Комплект DK 925

38. Конци хирургични – стерилни № 0; 2; 4; 6; 8; 10; 000 /в чиле/

39. Лигнин

40. Лепенка с подложка за абокат

41. Маска за инхалация Небулайзер със смесителна камера за деца и възрастни

42. Маска за обдишване – силиконова – 3, 4, 5 и 6

43. Марля метрова 100% памук,17 нишки в кв.см.

44. Маска хирург. еднократна с ластик

45. Марлен бинт с различни размери – 5/5; 5/8; 10/10; 10/16 – 17 нишки в

кв.см.

46. Марлен компрес - 10/10х8х100 – нестерилен 100% памук, 17 нишки в

кв.см. 8 дипли 10 см./10см по 100 бр.в опаковка

47. Ножица хирургична

48. Набор клампа за пъпна връв

49. Набор за Спешна медицинска помощ

50. Назогастрална сонда – 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22

51. Острие за скалпел еднокр. № 11

52. Памук 80 гр.

53. Пинсета хирургична и анатомична

54. Пеницилиново шише, съгласно Наредба № 30/2001г.

55. Гумена запушалка за пеницилиново шише, съгласно Наредба №30/2001г.

56. Ръкавици полиетиленови

57.Ръкавици стерилни хирургични – 2 чифта в стерилна опаковка за

едновременно ползване – без пудра със синтетичен вътрешен слой, анатомична форма и кръгъл кант – цвят зелен и бял – размери от № 6 до № 9 вкл.

58.Ръкавици стерилни хирургични – анатомична форма - без пудра с кръгъл

кант

59. Ръкавици стерилни хирургични – анатомична форма опудрени с

царевично нишесте с кръгъл кант

60. Ръкавици хирургични нестерилни - латексови -  S, M, L, XL – 100 бр. в

кутия

61. Стетоскоп

62. Системи за перфузия

63. Системи инфузия

64. Спринцовки 2 сс

65. Спринцовки 5 сс

66. Спринцовки 10 сс

67. Спринцовки 20 сс

68. Спринцовки 50 сс  съвместима със перфузор на Браун

69. Спринцовки 50 сс  съвместима с апарат Фризениус

70. Санпласт -  5/5 метра  и 2,5/5 метра

71. Сонда за стомашна промивка – 14, 16, 18 и 20

72. Стерилна марля – 5,5 ; 7,5/7,5 ; 10/10 в стерилен компрес по 1

стерилна марля 8 дипли 17 нишки в кв.см.

73. Стерилна марля – 5,5 ; 7,5/7,5 ; 10/10 в стерилен компрес по 3

стерилни марли 8 дипли 17 нишки в кв.см.

74. Стерилна марля – 5,5 ; 7,5/7,5 ; 10/10 в стерилен компрес по 5

стерилни марли 8 дипли 17 нишки в кв.см.

75. Тест ленти – кръвна захар / Аку-Чек, Престиж-Асценсия, Оптиум абот/

76. Тръби за интубация с балон  - № 6; 6,5; 7; 7,5; 8 и 9

77. Термометър за тяло

78. Уринаторни торби

79. Фолиеви катетри № 16; 18; 20 ; 22

80. Хипоалергичен левкопласт – 5см/5м и 2,5см/5м

81. Хирургично лепило - Канаколит

82. Чувал за труп

83. Чаршафи операционни еднократни - 140/240

84. Чаршаф ролка с найлоново покритие

85. Чувал за опасни отпадъци

86. Престилка предна предпазна - еднократна

87. Шпатула еднократна – стерилна

88. Консумативи и аксесоари за многофункционален апарат Corpuls 3

- маншон за NIBP  - различни размери и/или номера

- гел за дефибрилация

- адхезивни шокови електроди за възрастни и деца

- термохартия

- адаптери за CO2  сензор

- адхезивни ЕКГ електроди

89. Консумативи и аксесоари за многофункционален апарат Beneheart D6

- маншони за измерване на кръвно налягане различни размери

- гел за дефибрилация

- адхезивни шокови електроди за възрастни и деца

- термохартия

- адаптери за CO2  сензор

- адхезивни ЕКГ електроди